ΟΜΑΔΑ 17

ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΜΕΡΩΝ

| Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Ψηφιακό καταγραφικό DVR | Είσοδοι video >= 8CH Ανάλυση >= 5MP Θύρες σύνδεσης Ethernet Έξοδος video HDMI Υποστήριξη αποθηκευτικού χώρου SATA |  |  |
| Οθόνη | Μέγεθος >= 50” Ανάλυση >=4Κ Είσοδος video HDMI |  |  |
| 2η οθόνη | Μέγεθος >= 50” Ανάλυση >=4Κ Είσοδος video HDMI |  |  |
| Σκληρός δίσκος | Χωρητικότητα >= 2ΤΒ |  |  |
| 2ος Σκληρός δίσκος | Χωρητικότητα >= 2ΤΒ |  |  |
| Τροφοδοτικό | Τάση 12V 6,2A Με φορτιστή |  |  |
| 8 (Οκτώ) Κάμερες | Ανάλυση >=5MP Εξωτερικού χώρου Τύπου Dome Υποστήριξή δικτύου ethernet Tροφοδοσία PoE |  |  |
| 8 (Οκτώ) κουτιά | Διαστάσεις 10x10 Στεγανό |  |  |
| Καλώδιο UTP | Κατηγορίας CAT 6 PET Μήκος 500 μέτρα |  |  |
| 8 (Οκτώ) ΦΙΣ | DC αρσενικό |  |  |
| 8 (Οκτώ) Αντάπτορες | BALUN HD ή αντίστοιχο |  |  |