ΟΜΑΔΑ 13

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)

| Χαρακτηριστικά | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Μοντέλο | Να αναφερθεί |  |  |
| Μέγεθος | Tower |  |  |
| Τύπος | Line Interactive |  |  |
| Ισχύς | >=1500 VA και >=865 Watt |  |  |
| Πρίζες AC / τύπου IEC | >=4 |  |  |
| Εγγύηση | >= 2 έτη |  |  |