ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΛΑΜΠΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΦΘΟΡΙΟΥ, STARTER, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κ.Α. 30.6699.0001

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π ΡΟ Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΜΟΡΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Starter 4-22 | τεμ. | 260 | 0,28 € | 72,80 € |
| 2 | Starter 4-65 | τεμ. | 100 | 0,28 € | 28,00 € |
| 3 | Ηλεκτροκόλληση ηλεκτρονική-inverter 200Α | τεμ. | 1 | 250,65 € | 250,65 € |
| 4 | Λάμπα φθορίου 18W, G13, θερμοκρασία χρώματος 12000 K | τεμ. | 260 | 1,10 € | 286,00 € |
| 5 | Λάμπα φθορίου 36W, G13, θερμοκρασία χρώματος 12000 K | τεμ. | 100 | 1,30 € | 130,00 € |
| 6 | Λάμπα φθορίου 58W, G13, θερμοκρασία χρώματος 12000 K | τεμ. | 26 | 1,50 € | 39,00 € |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  | 806,45 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  | 193,55 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 1.000,00 € |

Ο συντάκτης	ΕΛΕΓΘΗΚΕ 	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Η/Μ έργων 	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης

και Ηλεκτροφωτισμού	Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 	ΖΗΓΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 	ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΛΑΜΠΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΦΘΟΡΙΟΥ, STARTER, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κ.Α. 30.6699.0001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Starter 4-22 | Starter 4-22, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 2 | Starter 4-65 | Starter 4-65, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 3 | Ηλεκτροκόλληση ηλεκτρονική-inverter 200Α | Ηλεκτροκόλληση ηλεκτρονική-inverter 200Α, ισχύς 9 έως 10 KVA, 230V, ηλεκτρόδιο 5mm (max). Περιλαμβάνονται : Καλώδια με τσιμπίδα και σώμα γείωσης, βάρους |
| 4 | Λάμπα φθορίου 18W, G13, θερμοκρασία χρώματος 12000 K | Λάμπα φθορίου 18W, G13, θερμοκρασία χρώματος 12000 K, (ενδεικτικού τύπου Philips LT-D), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 5 | Λάμπα φθορίου 36W, G13, θερμοκρασία χρώματος 12000 K | Λάμπα φθορίου 36W, G13, θερμοκρασία χρώματος 12000 K, (ενδεικτικού τύπου Philips LT-D), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |
| 6 | Λάμπα φθορίου 58W, G13, θερμοκρασία χρώματος 12000 K | Λάμπα φθορίου 58W, G13, θερμοκρασία χρώματος 12000 K, (ενδεικτικού τύπου Philips LT-D), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου |

Ο συντάκτης	ΕΛΕΓΘΗΚΕ 	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Η/Μ έργων 	Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης

και Ηλεκτροφωτισμού	Τεχνικών Υπηρεσιών

ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 	ΖΗΓΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 	ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε.