## ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2020 ΣΩΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | Αρ. Μελέτης : |  | 193/2020
|  | Προϋπολογισμός : |  | 4976.12 |  | (με Φ.Π.Α)
|  | Κ.Α.Ε : |  | 30.6262.0018
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  | Μ. Μ. | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
1 | Οπτικός ανιχνευτής καπνού, ενδεικτικού τύπου MPD821 Cooper Univel, πιστοποιημένος κατά EN54. Συμβατός με πίνακα πυρανίχνευσης FP9500 Menvier univel. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | ΜΕΤ. | 3 | 37 | 111
2 | Βάση ανιχνευτή καπνού. Συμβατή με τον ανιχνευτή καπνού. Προμήθεια και τοποθέτηση. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 14 | 6 | 84
3 | Φαροσειρήνα με τάση λειτουργίας 24V DC πιστοποιημένη κατά EN54. Συμβατή με πίνακα πυρανίχνευσης FP9500 Menvier univel. |  |  | TEM. | 2 | 35 | 70
4 | Διακόπτης αναγγελίας πυρκαγιάς με επαναφερόμενο πλαστικό καλλυμα και κλειδί, ενδεικτικού τύπου CXL3000 Cooper Univel, πιστοποιημένος κατά EN54. Συμβατός με πίνακα πυρανίχνευσης FP9500 Menvier univel Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 10 | 15 | 150
5 | Προστατευτικό κάλυμμα διακόπτη αναγγελίας πυρκαγιάς. (10τεμ) |  |  | TEM. | 1 | 40 | 40
6 | Ανταλλακτικά τζάμια διακόπτη αναγγελίας πυρκαγιάς. (10τεμ) |  |  | TEM. | 1 | 15 | 15
7 | Ανταλλακτικά κλειδιά διακόπτη αναγγελίας πυρκαγιάς (10τεμ) |  |  | TEM. | 1 | 10 | 10
8 | Ανιχνεύτης πυρκαγιάς θερμοδιαφορικός, ενδεικτικού τύπου MFR830 Cooper Univel, πιστοποιημένος κατά EN54. Συμβατός με πίνακα πυρανίχνευσης FP9500 Menvier univel. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 10 | 32 | 320
9 | Μπαταρία πυρανίχνευσης επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V - 7.2Ah, ακροδέκτες με clips, διαστάσεων περίπου : μήκος15cm * πλάτος6.5cm * ύψος 9.5cm. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 12 | 20 | 240
10 | Μπαταρία πυρανίχνευσης επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V - 2.2Ah, ακροδέκτες με clips, διαστάσεων περίπου : μήκος17,8cm * πλάτος3,4cm * ύψος 6,0cm. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 10 | 20 | 200
11 | Μπαταρία αυτοκινήτου 12V 72Ah 600A EN. Για την εκκίνηση του πυροσβεστικού συγκροτήματος.Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 1 | 130 | 130
12 | Πυροσβεστήρας Οροφής 12Kg Ξηράς Σκόνης BC 20% με πιστοποιημένο κατά CE Σπρίνκλερ και ασφαλιστικό. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 1 | 65 | 65
13 | Πυροσβεστικός σωλήνας 1 3/4'' - 8 bar - 20m, EΛOT DIN 14811 Δεμένος πυροσβεστικός σωλήνας με ρακόρ, με ανοξείδωτο γαλβανιζέ σύρμα και προστατευτικά μανίκια. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 5 | 60 | 300
14 | Ακροσωλήνιο κατάσβεσης, αλουμινίου 1 3/4" με ρακόρ.Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 5 | 30 | 150
15 | Φωτιστικό ασφαλείας με πηγή φωτισμού leds, Συνεχούς & Μη Συνεχούς λειτουργίας, φωτεινότητας τουλάχιστον 200lm, θέασης τουλάχιστον 20m, ελάχιστης αυτονομίας 3 ωρών με μπαταρία Ni-Cd και πλήκτρο ελέγχου (test). Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές : EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2008 ,EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 60598-1, EN 60598-2-22. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 18 | 60 | 1080
16 | Φωτιστικό ασφαλείας με πηγή φωτισμού leds, Συνεχούς & Μη Συνεχούς λειτουργίας, φωτεινότητας τουλάχιστον 100lm, θέασης τουλάχιστον 20m, ελάχιστης αυτονομίας 1,5 ωρών με μπαταρία Ni-Cd και πλήκτρο ελέγχου (test). Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές : EN 55015:2006 +A1:2007 +A2:2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-3:2008 ,EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 60598-1, EN 60598-2-22. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 19 | 32 | 608
17 | Σπρέι δοκιμής ανιχνευτή καπνού. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 1 | 30 | 30
18 | Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, ενδεικτικού τύπου BS -1634 Olympia Electronics, συμβατός με υφιστάμενο πίνακα πυρανίχνευσης BS -634 Olympia Electronics με αντίστοιχους πυρανιχνευτές , πιστοποιημένος κατά EN54 -2 και EN54 -2. Περιλαμβάνονται και 4 μπαταρίες 12V - 2.6Ah. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 1 | 300 | 300
19 | Πιεσοστάτης οθόνης διαφορικής ρύθμισης πίεσης 0-7bar. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις εγκαταστάσεις του Δήμου. |  |  | TEM. | 2 | 55 | 110
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | [6 empty] | 4013
Φ.Π.Α. 24% | [6 empty] | 963.12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € | [6 empty] | 4976.12
| ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 |  |  | ΚΟΖΑΝΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
| Αναστασόπουλος Δημ. |  |  | Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
| Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. |  |  | Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.