ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝ. ΜΕΤ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 4,00 m με πλάκα βάσης τριών (3) οπών αγκυρίων, τριγωνικού σχήματος, πλευράς 24 cm Ενδεικτικού τύπου Collection SANTA 100/40/T/4 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928520-9 | Τεμ. | 2 | 460,00 € | € |
| 2 | Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 4,00 m με πλάκα βάσης τεσσάρων (4) οπών αγκυρίων, τετραγωνικού σχήματος, πλευράς 14,5 cm Ενδεικτικού τύπου Collection SANTA 100/40/T/4 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928520-9 | Τεμ. | 8 | 460,00 € | € |
| 3 | Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 5,00 m με πλάκα βάσης τεσσάρων (4) οπών αγκυρίων, τετραγωνικού σχήματος, πλευράς 25 cm Ενδεικτικού τύπου Collection SANTA 100/50/T/4 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928520-9 | Τεμ. | 4 | 490,00 € | € |
| 4 | Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 5,00 m με πλάκα βάσης τεσσάρων (4) οπών αγκυρίων, τετραγωνικού σχήματος, πλευράς 19 cm Ενδεικτικού τύπου Collection SANTA 100/50/T/4 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928520-9 | Τεμ. | 2 | 490,00 € | € |
| 5 | Φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού, τύπου led, ισχύος 40 W Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού: ZINLUX Capri-S LED 40W της εταιρείας ZINCOMETAL | 34993000-4 | Τεμ. | 8 | 260,00 € | € |
| 6 | Φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού, τύπου led, ισχύος 30 W Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού: ZINLUX Prisma LED ¦ 30W της εταιρείας ZINCOMETAL | 34993000-4 | Τεμ. | 8 | 464,00 € | € |
| 7 | Διακοσμητική ποδιά αλουμινίου ιστού Ενδεικτικός τύπος ποδιάς: B-S/AL-330 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928500-3 | Τεμ. | 16 | 80,00 € | € |
| 8 | Βάση αγκύρωσης ιστών με τέσσερα (4) αγκύρια Ενδεικτικός τύπος βάσης ιστού: BAG M16/50/Z/190 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928500-3 | Τεμ. | 14 | 45,00 € | € |
| 9 | Βάση αγκύρωσης ιστών με τρία (3) αγκύρια Ενδεικτικός τύπος βάσης ιστού: BAG M16/50/Z/190 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928500-3 | Τεμ. | 2 | 43,515 € | € |
| 10 | Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα τριφασικό | 34928500-3 | Τεμ. | 16 | 25,00 € | € |
| 11 | Εξάρτημα προσαρμογής φωτιστικού κορυφής ιστού Ενδεικτικός τύπος εξαρτήματος: B-S/AL-330 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928500-3 | Τεμ. | 16 | 25,00 € | € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  | € |
|  |  |  | ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  | € |