## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |  | Δ.Ε. Αιανής, Δημ, Υψηλάντη, Ελίμειας & Ελλησπόντου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2022
Κ.Α. 20.6699.0012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΜΕΡΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μεγάλο 220V-250V | τεμ. | 5 | 3 | 15
2 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μικρό 220V-250V | τεμ. | 5 | 2.5 | 12.5
3 | Δοκιμαστικό τάσης (Doyspol) ενδεικτικού τύπου UT15C UNI-T | τεμ. | 2 | 40 | 80
4 | Εργαλειοθήκη Πλαστική 19" | τεμ. | 2 | 15 | 30
5 | Εργαλειοθήκη Πλαστική 24" | τεμ. | 2 | 22 | 44
6 | Μύτη βιδολόγου PH1, 25mm | τεμ. | 5 | 1.3 | 6.5
7 | Μύτη βιδολόγου PH1, 57mm | τεμ. | 5 | 2.5 | 12.5
8 | Μύτη βιδολόγου PH2, 25mm | τεμ. | 10 | 1.3 | 13
9 | Μύτη βιδολόγου PH2, 57mm | τεμ. | 10 | 2.5 | 25
10 | Μύτη βιδολόγου PH3, 25mm | τεμ. | 5 | 1.3 | 6.5
11 | Μύτη βιδολόγου PZ1, 57mm | τεμ. | 5 | 2.5 | 12.5
12 | Μύτη βιδολόγου PZ2, 57mm | τεμ. | 10 | 2.5 | 25
13 | Μυτοτσίμπιδο ενδεικτικού τύπου, Knipex 26-12-200 | τεμ. | 2 | 22 | 44
14 | Πένσα, μήκους 200 mm, 1000V, ενδεικτικού τύπου, Knipex 03'-180 | τεμ. | 5 | 20 | 100
[5 empty] | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 426.5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΛΙΚΑ
15 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 10Α | τεμ. | 200 | 0.17 | 34
16 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 6Α | τεμ. | 200 | 0.1 | 20
17 | Ασφάλεια βαρελάκι 25A | τεμ. | 100 | 0.63 | 63
18 | Ασφάλεια βαρελάκι 35A | τεμ. | 100 | 0.7 | 70
19 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | τεμ. | 80 | 0.7 | 56
20 | Ασφάλεια ΔΕΗ 60Α | τεμ. | 50 | 0.75 | 37.5
21 | Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός 32Α, 3 πόλους + Ν | τεμ. | 5 | 9.5 | 47.5
22 | Ασφαλειοθήκη μαύρη βιδωτή, για ασφάλεια αυτοκινήτου μικρή 10 Α | τεμ. | 100 | 0.4 | 40
23 | Γλόμπος πλαστικός λευκός γάλακτος Φ25 με άνοιγμα 18cm για σιδηροιστούς | τεμ. | 20 | 5.5 | 110
24 | Γλόμπος πλαστικός λευκός γάλακτος Φ30 με άνοιγμα 18cm για σιδηροιστούς | τεμ. | 20 | 7.5 | 150
25 | Δεματικά 10 εκ., πλάτος 2,6 εκ. Λευκά | Συσκευασία | 10 | 1.3 | 13
26 | Δεματικά 20 εκ., πλάτος 2,6 εκ. λευκά | Συσκευασία | 10 | 1.5 | 15
27 | Δεματικά 29 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά | Συσκευασία | 10 | 3.75 | 37.5
28 | Δεματικά 37 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά | Συσκευασία | 10 | 5.6 | 56
29 | Εκκινητής (ADELEQ ignitor Z 400 M, 220/240V/50-60Hz, 70-400W, Tb max 5A) | τεμ. | 100 | 4.2 | 420
30 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά Φ 40 εκ. | τεμ. | 60 | 37 | 2220
31 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 3X2,5, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | μέτρα | 64 | 2.5 | 160
32 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 4X2,5, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | μέτρα | 64 | 3.5 | 224
33 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X4, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | μέτρα | 64 | 5.5 | 352
34 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X6, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | μέτρα | 64 | 9 | 576
35 | Καλώδιο δικτύου UTP cat 5 (καρούλι 305m) | τεμ. | 2 | 45 | 90
36 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 10 mm | τεμ. | 20 | 0.9 | 18
37 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 16 mm | τεμ. | 40 | 1 | 40
38 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 25 mm | τεμ. | 20 | 1.15 | 23
39 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 35 mm | τεμ. | 20 | 1.5 | 30
40 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 1,5 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | τεμ | 50 | 0.6 | 30
41 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 10 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | τεμ | 50 | 1 | 50
42 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 6 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | τεμ | 50 | 0.8 | 40
43 | Κουτί διακλάδωσης από θερμοπλαστικό πλαστικό τετράγωνο, στεγανό, διάστάσεων 10Χ10cm και βάθος 5 cm (μήκος πλάτ | τεμ. | 50 | 3.6 | 180
44 | Λαμπτήρας LED Tube 14,5W, μήκους 120cm, 1600lm, G13, 230V AC, 4000K | τεμ. | 100 | 7 | 700
45 | Λαμπτήρας LED Tube 8W, μήκους 60cm, 800lm, G13, 230V AC, 4000K | τεμ. | 100 | 4 | 400
46 | Πλάκες μπετού διαστάσεων 50Χ25Χ4 για την προστασία υπόγειων τροφοδοτικών καλωδίων | τεμ. | 1000 | 0.85 | 850
47 | Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ75, 6 Atm | μέτρα | 1464 | 1.5 | 2196
48 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | τεμ. | 20 | 6 | 120
49 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1 mm (1,5m) με διακόπτη | τεμ. | 20 | 7 | 140
50 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | τεμ. | 20 | 9 | 180
51 | Προβολέας LED 50W - 60W, απόδοσης > 5.000lm, Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, CRI ≥ 70, διάρκεια ζωής ≥ 80.000 h, power factor 0,9, IP 66, IK 08 | τεμ. | 12 | 30 | 360
52 | Ρευματοδότης βιομηχανικός επίτοιχος με θηλυκό φις 5x16A 400V στεγανότητας IP44 | τεμ | 4 | 6 | 24
53 | Ρευματοδότης βιομηχανικός επίτοιχος με θηλυκό φις 5x63A 400V στεγανότητας IP44 | τεμ | 1 | 25 | 25
54 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35 | ΚΟΥΤΙ | 5 | 2.8 | 14
55 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25 | ΚΟΥΤΙ | 5 | 2 | 10
56 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25 | ΚΟΥΤΙ | 5 | 2.3 | 11.5
57 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35 | ΚΟΥΤΙ | 5 | 2.8 | 14
58 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25 | ΚΟΥΤΙ | 5 | 3.3 | 16.5
59 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 13,5, Φ20, διάμετρος καλωδίου 9-12,5mm | τεμ. | 30 | 0.5 | 15
60 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 21, Φ29, διάμετρος καλωδίου 8/10-21/26mm | τεμ. | 30 | 0.7 | 21
61 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 29, Φ37, διάμετρος καλωδίου 13,5/15-21/26mm | τεμ. | 20 | 1.3 | 26
62 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 9, Φ16, διάμετρος καλωδίου 5-8mm | τεμ. | 30 | 0.5 | 15
63 | Ταινία scotch (3M) 23 Rubber | τεμ. | 10 | 8.5 | 85
64 | Χαλκός γείωσης Φ 16mm | μέτρα | 1000 | 1.35 | 1350
[5 empty] | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 11775.5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΙΝΑΚΑ
65 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | τεμ. | 50 | 0.3 | 15
66 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | τεμ. | 60 | 0.3 | 18
67 | Ασφάλεια 50 Α NEOZED | τεμ. | 18 | 0.6 | 10.8
68 | Ασφάλεια 63 Α NEOZED | τεμ. | 18 | 0.6 | 10.8
69 | Ασφάλεια βαρελάκι 40A | τεμ. | 20 | 0.7 | 14
70 | Ασφάλεια κυλινδρική 8Χ32 10A | τεμ. | 50 | 0.6 | 30
71 | Ασφάλεια κυλινδρική 8Χ32 6A | τεμ. | 50 | 0.6 | 30
72 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50 Α και σπειρώματος Ε 33 | τεμ. | 50 | 1.4 | 70
73 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33 | τεμ. | 50 | 1.4 | 70
74 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10Α | τεμ. | 40 | 3.1 | 124
75 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16Α | τεμ. | 61 | 3.1 | 189.1
76 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20Α | τεμ. | 12 | 3.1 | 37.2
77 | Βάση ασφαλειας NEOZED για πίνακα 35Α, κομπλέ | τεμ. | 50 | 2.5 | 125
78 | Γέφυρα χαλκού για μονοφασικό πίνακα, μήκους 1m | τεμ. | 5 | 2.7 | 13.5
79 | Γέφυρα χαλκού για τριφασικό πίνακα, μήκους 1m | τεμ. | 6 | 3.44 | 20.64
80 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS μονοφασικός (230V, 2 πόλων, 25Α, 30mA) | τεμ. | 5 | 35 | 175
81 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 25Α, 30mA) | τεμ. | 10 | 43 | 430
82 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 30mA) | τεμ. | 4 | 55 | 220
83 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 63Α, 30mA) | τεμ. | 2 | 75 | 150
84 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου F204A-40/0,3 ABB Τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 300mA) | τεμ. | 2 | 62 | 124
85 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | τεμ. | 12 | 4.3 | 51.6
86 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 63Α | τεμ. | 5 | 5.3 | 26.5
87 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40Α | τεμ. | 12 | 9 | 108
88 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | τεμ. | 3 | 12.7 | 38.1
89 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 20 Α ενδεικτικού τύπου ESB 20-20/230, ABB | τεμ. | 10 | 16 | 160
90 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 24 Α ενδεικτικού τύπου ESB 24-40/230, ABB | τεμ. | 8 | 25 | 200
91 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 40 Α ενδεικτικού τύπου ESB 40-40/230, ABB | τεμ. | 10 | 42 | 420
92 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου. Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός εντάσεως 45 Α και έως 6 βοηθ. Επαφών | τεμ. | 10 | 89 | 890
93 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 35Χ30, δύο σειρών, τύπου STAB SIEMENS | τεμ. | 6 | 45 | 270
94 | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5 μ. κομπλέ | τεμ. | 24 | 18 | 432
95 | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, 2 εξόδων | τεμ. | 2 | 95 | 190
96 | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, μίας εξόδου | τεμ. | 8 | 82 | 656
97 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | τεμ. | 7 | 245 | 1715
98 | Μονές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C) | τεμ. | 10 | 2.5 | 25
99 | Τριπλές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C) | τεμ. | 10 | 10 | 100
100 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού, 230V, 50-60 Hz, με φωτοαισθητήρα ενδεικτικός τύπος ABB TL1 | τεμ. | 20 | 40 | 800
[5 empty] | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 7959.24
[5 empty] | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | 20161.24
[5 empty] | ΦΠΑ 24% | 4838.6976
[5 empty] | ΣΥΝΟΛΟ | 0

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |  | Δ.Ε. Αιανής, Δημ, Υψηλάντη, Ελίμειας & Ελλησπόντου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2022
Κ.Α. 20.6699.0012
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μεγάλο 220V-250V | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μεγάλο 220V-250V, πιστοποίηση VDE & CE Μονωτική πλαστική λαβή. Λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου, μήκους 185mm, πλάτος μύτης 4mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
2 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μικρό 220V-250V | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μικρό 220V-250V, πιστοποίηση VDE & CE Μονωτική πλαστική λαβή. Λάμα με επένδυση χρωμίου βαναδίου, μήκους 140mm, πλάτος μύτης 3mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
3 | Δοκιμαστικό τάσης (Doyspol) ενδεικτικού τύπου UT15C UNI-T | Δοκιμαστικό τάσης (Doyspol) ενδεικτικού τύπου UT15C UNI-T, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
4 | Εργαλειοθήκη Πλαστική 19" | Με μεταλλικά κλείστρα, πλαστική χειρολαβή, με αποσπώμενο ράφι εργαλείων, με 2 ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι, διαστάσεις: 48x26x24cm περίπου, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
5 | Εργαλειοθήκη Πλαστική 24" | Με μεταλλικά κλείστρα, πλαστική χειρολαβή, με 2 αποσπώμενα ράφαι εργαλείων, με 2 ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι, διαστάσεις: 60x29x28cm περίπου, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
6 | Μύτη βιδολόγου PH1, 25mm | Μύτη βιδολόγου PH1, 25mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
7 | Μύτη βιδολόγου PH1, 57mm | Μύτη βιδολόγου PH1, 57mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
8 | Μύτη βιδολόγου PH2, 25mm | Μύτη βιδολόγου PH2, 25mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
9 | Μύτη βιδολόγου PH2, 57mm | Μύτη βιδολόγου PH2, 57mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
10 | Μύτη βιδολόγου PH3, 25mm | Μύτη βιδολόγου PH3, 25mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
11 | Μύτη βιδολόγου PZ1, 57mm | Μύτη βιδολόγου PZ1, 57mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
12 | Μύτη βιδολόγου PZ2, 57mm | Μύτη βιδολόγου PZ2, 57mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
13 | Μυτοτσίμπιδο ενδεικτικού τύπου, Knipex 26-12-200 | Μυτοτσίμπιδο ενδεικτικού τύπου, Knipex 26-12-200, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
14 | Πένσα, μήκους 200 mm, 1000V, ενδεικτικού τύπου, Knipex 03'-180 | Πένσα, μήκους 200 mm, 1000V, ενδεικτικού τύπου, Knipex 03'-180, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΛΙΚΑ
15 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 10Α | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 10Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
16 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 6Α | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 6Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
17 | Ασφάλεια βαρελάκι 25A | Ασφάλεια βαρελάκι (κυλινδρική 10,3 mm X 38) 25A, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
18 | Ασφάλεια βαρελάκι 35A | Ασφάλεια βαρελάκι 35A (32A), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
19 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
20 | Ασφάλεια ΔΕΗ 60Α | Ασφάλεια ΔΕΗ 60Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
21 | Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός 32Α, 3 πόλους + Ν | Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός 32Α, 3 πόλους + Ν, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
22 | Ασφαλειοθήκη μαύρη βιδωτή, για ασφάλεια αυτοκινήτου μικρή 10 Α | Ασφαλειοθήκη μαύρη βιδωτή, για ασφάλεια αυτοκινήτου μικρή 10 Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
23 | Γλόμπος πλαστικός λευκός γάλακτος Φ25 με άνοιγμα 18cm για σιδηροιστούς | Γλόμπος πλαστικός λευκός γάλακτος Φ25 με άνοιγμα 18cm για σιδηροιστούς, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
24 | Γλόμπος πλαστικός λευκός γάλακτος Φ30 με άνοιγμα 18cm για σιδηροιστούς | Γλόμπος πλαστικός λευκός γάλακτος Φ30 με άνοιγμα 18cm για σιδηροιστούς, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
25 | Δεματικά 10 εκ., πλάτος 2,6 εκ. Λευκά | Δεματικά , μήκος 10 εκ., πλάτος 2,6 εκ. Λευκά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
26 | Δεματικά 20 εκ., πλάτος 2,6 εκ. λευκά | Δεματικά , μήκος 20 εκ., πλάτος 2,6 εκ. λευκά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
27 | Δεματικά 29 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά | Δεματικά, μήκος 29 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
28 | Δεματικά 37 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά | Δεματικά μήκος 37 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
29 | Εκκινητής (ADELEQ ignitor Z 400 M, 220/240V/50-60Hz, 70-400W, Tb max 5A) | Εκκινητής (ADELEQ ignitor Z 400 M, 220/240V/50-60Hz, 70-400W, Tb max 5A), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
30 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά Φ 40 εκ. | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά Φ 40 εκ., προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
31 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 3X2,5, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | KΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 3X2,5, ισχύος 600/1000V, μόνωση αγωγών από XLPE, με αγωγούς πολύκλωνους από σύρματα καθαρού χάλκού, με εσωτερική μόνωση από PVC, με οπλισμό από γαλβανισμένα ατσάλινα σύρματα και εξωτερική μόνωση από PVC. Περιοχή θερμοκρασίας όταν κάμπτεται από -15⁰C έως +90⁰C.. Εξωτερική διάμετρος 13,8mm, βάρος χαλκού 397 kg/km, βάρος καλωδίου 20/km (κατά προσέγγιση), για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
32 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 4X2,5, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | KΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 4X2,5, ισχύος 600/1000V, μόνωση αγωγών από XLPE, με αγωγούς πολύκλωνους από σύρματα καθαρού χάλκού, με εσωτερική μόνωση από PVC, με οπλισμό από γαλβανισμένα ατσάλινα σύρματα και εξωτερική μόνωση από PVC. Περιοχή θερμοκρασίας όταν κάμπτεται από -15⁰C έως +90⁰C.. Εξωτερική διάμετρος 14,7mm, βάρος χαλκού 452 kg/km, βάρος καλωδίου 20/km (κατά προσέγγιση), για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
33 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X4, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | KΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X4, ισχύος 600/1000V, μόνωση αγωγών από XLPE, με αγωγούς πολύκλωνους από σύρματα καθαρού χάλκού, με εσωτερική μόνωση από PVC, με οπλισμό από γαλβανισμένα ατσάλινα σύρματα και εξωτερική μόνωση από PVC. Περιοχή θερμοκρασίας όταν κάμπτεται από -15⁰C έως +90⁰C.. Εξωτερική διάμετρος 18,9mm, βάρος χαλκού 810 kg/km, βάρος καλωδίου 20kg/km (κατά προσέγγιση), για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
34 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X6, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | KΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X6, ισχύος 600/1000V, μόνωση αγωγών από XLPE, με αγωγούς πολύκλωνους από σύρματα καθαρού χάλκού, με εσωτερική μόνωση από PVC, με οπλισμό από γαλβανισμένα ατσάλινα σύρματα και εξωτερική μόνωση από PVC. Περιοχή θερμοκρασίας όταν κάμπτεται από -15⁰C έως +90⁰C.. Εξωτερική διάμετρος 26mm, βάρος χαλκού 1800 kg/km, βάρος καλωδίου 25kg/km (κατά προσέγγιση), για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
35 | Καλώδιο δικτύου UTP cat 5 (καρούλι 305m) | Καλώδιο δικτύου UTP cat 5 (καρούλι 305m), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
36 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 10 mm | Κλέμες "κυπαρισάκια" 10 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
37 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 16 mm | Κλέμες "κυπαρισάκια" 16 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
38 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 25 mm | Κλέμες "κυπαρισάκια" 25 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
39 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 35 mm | Κλέμες "κυπαρισάκια" 35 mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
40 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 1,5 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 1,5 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
41 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 10 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 10 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
42 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 6 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 6 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
43 | Κουτί διακλάδωσης από θερμοπλαστικό πλαστικό τετράγωνο, στεγανό, διάστάσεων 10Χ10cm και βάθος 5 cm (μήκος πλάτ | Κουτί διακλάδωσης τετράγωνο, για εξωτερική τοποθέτηση, στεγανό με διάσταση πλευράς τετραγώνου 10 cm και βάθος 5 cm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
44 | Λαμπτήρας LED Tube 14,5W, μήκους 120cm, 1600lm, G13, 230V AC, 4000K | Λαμπτήρας LED Tube 14,5W, μήκους 120cm, 1600lm, G13, 230V, 4000K, μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 30000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης 80-89, ενεργειακής κλάσης Α+ προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
45 | Λαμπτήρας LED Tube 8W, μήκους 60cm, 800lm, G13, 230V AC, 4000K | Λαμπτήρας LED Tube 8W, μήκους 60cm, 800lm, G13, 230V, 4000K, μέση ονομαστική διάρκεια ζωής 30000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης 80-89, ενεργειακής κλάσης Α+ προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
46 | Πλάκες μπετού διαστάσεων 50Χ25Χ4 για την προστασία υπόγειων τροφοδοτικών καλωδίων | Πλάκες μπετού διαστάσεων 50Χ25Χ4 για την προστασία υπόγειων τροφοδοτικών καλωδίων οι οποίες θα φέρουν ανάγλυφα την ένδειξη ¨ΔΕΗ Χ.Τ.¨ (Χαμηλή Τάση), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
47 | Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ75, 6 Atm | Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ75, 6 Atm (σε τεμάχια των τριών μέτρων) προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
48 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
49 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1 mm (1,5m) με διακόπτη | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1 mm (1,5m) με διακόπτη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
50 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
51 | Προβολέας LED 50W - 60W, απόδοσης > 5.000lm, Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, CRI ≥ 70, διάρκεια ζωής ≥ 80.000 h, power factor 0,9, IP 66, IK 08 | Προβολέας LED 50W - 60W, φωτεινή ροή ≥ 5.000lm, θερμοκρασία χρώματος ≈4.000Κ, CR I ≥ 70, διάρκεια ζωής ≥ 80.000 h, power factor ≥ 0,9, IP 66, IK 08 προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
52 | Ρευματοδότης βιομηχανικός επίτοιχος με θηλυκό φις 5x16A 400V στεγανότητας IP44 | Ρευματοδότης βιομηχανικός επίτοιχος με θηλυκό φις 5x16A 400V στεγανότητας IP44, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
53 | Ρευματοδότης βιομηχανικός επίτοιχος με θηλυκό φις 5x63A 400V στεγανότητας IP44 | Ρευματοδότης βιομηχανικός επίτοιχος με θηλυκό φις 5x63A 400V στεγανότητας IP44, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
54 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
55 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
56 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
57 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
58 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
59 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 13,5, Φ20, διάμετρος καλωδίου 9-12,5mm | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 13,5, Φ20, διάμετρος καλωδίου 9-12,5mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
60 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 21, Φ29, διάμετρος καλωδίου 8/10-21/26mm | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 21, Φ29, διάμετρος καλωδίου 8/10-21/26mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
61 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 29, Φ37, διάμετρος καλωδίου 13,5/15-21/26mm | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 29, Φ37, διάμετρος καλωδίου 13,5/15-21/26mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
62 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 9, Φ16, διάμετρος καλωδίου 5-8mm | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 9, Φ16, διάμετρος καλωδίου 5-8mm, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
63 | Ταινία scotch (3M) 23 Rubber | Ταινία scotch 23 Rubber (3M), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
64 | Χαλκός γείωσης Φ 16mm | Χαλκός γείωσης Φ 16mm χαλκός γείωσης Φ16, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΙΝΑΚΑ
65 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | Ασφάλεια 25 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
66 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | Ασφάλεια 35 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
67 | Ασφάλεια 50 Α NEOZED | Ασφάλεια 50 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
68 | Ασφάλεια 63 Α NEOZED | Ασφάλεια 63 Α NEOZED, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
69 | Ασφάλεια βαρελάκι 40A | Ασφάλεια βαρελάκι 10,3mmX38mm 40AA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
70 | Ασφάλεια κυλινδρική 8Χ32 10A | Ασφάλεια βαρελάκι (κυλινδρική 8mm X 32mm) 10A, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
71 | Ασφάλεια κυλινδρική 8Χ32 6A | Ασφάλεια βαρελάκι (κυλινδρική 8mm X 32mm) 6A, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
72 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50 Α και σπειρώματος Ε 33 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50 Α και σπειρώματος Ε 33, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
73 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
74 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10Α | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
75 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16Α | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
76 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20Α | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
77 | Βάση ασφαλειας NEOZED για πίνακα 35Α, κομπλέ | Βάση ασφαλειας NEOZED για πίνακα 35Α, κομπλέ, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
78 | Γέφυρα χαλκού για μονοφασικό πίνακα, μήκους 1m | Γέφυρα χαλκού για μονοφασικό πίνακα, μήκους 1m, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
79 | Γέφυρα χαλκού για τριφασικό πίνακα, μήκους 1m | Γέφυρα χαλκού για τριφασικό πίνακα, μήκους 1m, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
80 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS μονοφασικός (230V, 2 πόλων, 25Α, 30mA) | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS μονοφασικός (230V, 2 πόλων, 25Α, 30mA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
81 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 25Α, 30mA) | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 25Α, 30mA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
82 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 30mA) | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 30mA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
83 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 63Α, 30mA) | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 63Α, 30mA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
84 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου F204A-40/0,3 ABB Τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 300mA) | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου F204A-40/0,3 ABB Τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 300mA), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
85 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
86 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 63Α | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 63Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
87 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40Α | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
88 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63Α, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
89 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 20 Α ενδεικτικού τύπου ESB 20-20/230, ABB | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 20 Α ενδεικτικού τύπου ESB 20-20/230, ABB, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
90 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 24 Α ενδεικτικού τύπου ESB 24-40/230, ABB | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 24 Α ενδεικτικού τύπου ESB 24-40/230, ABB, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
91 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 40 Α ενδεικτικού τύπου ESB 40-40/230, ABB | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 40 Α ενδεικτικού τύπου ESB 40-40/230, ABB, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
92 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου. Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός εντάσεως 45 Α και έως 6 βοηθ. Επαφών | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου (τύπου θερμοσυσωρευτών). Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός εντάσεως 45 Α και έως 6 βοηθ. Επαφών, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
93 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 35Χ30, δύο σειρών, τύπου STAB SIEMENS | Ηλεκτρικός πίνακας από γαλβανιζέ λαμαρίνα ντεκαπέ (DKP) πάχους 1,25 mm κατά Ε.Ν. 6029 με σήμανση CE με πόρτα, διαστάσεων 35Χ30, μεταλλικός πίνακας δύο σειρών (ενδεικτικού τύπου STAB SIEMENS) με πλάτη στήριξης των υλικών πάχους 1,5 mm και μετώπη, προστασίας IP 54. Θα περιλαμβάνει χωριστές μπάρες ουδέτερου και γείωσης (κλέμενς) στερεωμένες στην πλάτη στήριξης, μετωπική πλάκα (μετώπη), βάση στήριξης ηλεκτρολογικού υλικού (ράγα) στερεωμένη στην πλάτη στήριξης, συγκολλημένη υποδοχή για τη γείωση στην πόρτα και κλειδαριά, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
94 | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5 μ. κομπλέ | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5 μ. κομπλέ, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
95 | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, 2 εξόδων | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, με αυτόματη αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα (ανεξάρτητη εγκατάσταση σε ράγα DIN σύμφωνα με το πρότυπο EN 60715) δύο εξόδων. Με δυνατότητες : προγραμματισμού ανά ημέρα ή ανά ομάδες ημερών, προγραμματισμού με τεχνολογία Bluetooth® μέσω εφαρμογής ή επιτόπου προγραμματισμού των βασικών λειτουργιών, μόνιμης επιβολής ON ή OFF, προσωρινής παράκαμψης ON ή OFF, απομακρυσμένης ενεργοποίησης - παράκαμψης (προσωρινή, μόνιμη ή με χρονική καθυστέρηση) με κουμπί πίεσης. Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ +10/-15 % και 240 V~ ± 6 %, Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz, Κατανάλωση: EGN200 < 350 mW / EGN400 < 500 mW. IP20, IK04. Εφεδρεία μπαταρίας : 10 έτη χωρίς καμία ενέργεια, Διαμόρφωση μέσω φορητής συσκευής/υπολογιστή λειτουργικά συστήματα : iOS 8 ή μεταγενέστερη έκδοση, Android 5.1 ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση. Bluetooth®: 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση : Ραδιοσυχνότητα Quicklink: 868 - 870 MHz, Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 25 mW- Κατηγορία δέκτη 2, Εμβέλεια: 100 m σε ελεύθερο πεδίο, ενδεικτικού τύπου Hager EGN200, προμήθεια και παράδοση στην αποθήκη του Δήμου
96 | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, μίας εξόδου | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, με αυτόματη αλλαγή θερινής/χειμερινής ώρας κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα (ανεξάρτητη εγκατάσταση σε ράγα DIN σύμφωνα με το πρότυπο EN 60715) μίας εξόδου. Με δυνατότητες : προγραμματισμού ανά ημέρα ή ανά ομάδες ημερών, προγραμματισμού με τεχνολογία Bluetooth® μέσω εφαρμογής ή επιτόπου προγραμματισμού των βασικών λειτουργιών, μόνιμης επιβολής ON ή OFF, προσωρινής παράκαμψης ON ή OFF, απομακρυσμένης ενεργοποίησης - παράκαμψης (προσωρινή, μόνιμη ή με χρονική καθυστέρηση) με κουμπί πίεσης. Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ +10/-15 % και 240 V~ ± 6 %, Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz, Κατανάλωση: EGN200 < 350 mW / EGN400 < 500 mW. IP20, IK04. Εφεδρεία μπαταρίας : 10 έτη χωρίς καμία ενέργεια, Διαμόρφωση μέσω φορητής συσκευής/υπολογιστή λειτουργικά συστήματα : iOS 8 ή μεταγενέστερη έκδοση, Android 5.1 ή μεταγενέστερη έκδοση, Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση. Bluetooth®: 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση : Ραδιοσυχνότητα Quicklink: 868 - 870 MHz, Μέγιστη ισχύς εκπομπής: 25 mW- Κατηγορία δέκτη 2, Εμβέλεια: 100 m σε ελεύθερο πεδίο, ενδεικτικού τύπου Hager EGN100, προμήθεια και παράδοση στην αποθήκη του Δήμου
97 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ). Προμήθεια και μεταφορά πίλαρ κατασκευασμένου από γαλβανισμένη και βαμμένη ηλεκτροστατικά λαμαρίνα πάχους 1,5 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m. Το εσωτερικό του πίλαρ θα είναι ενιαίο και διακριτά χωρισμένο σε δύο χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα αριστερά πλάτους 0,35m. θα προορίζεται για τον μετρητή και τον δέκτη, της Δ.Ε.Η. και ο άλλος πλάτους 0,55m για την ηλεκτρική διανομή. Και οι δυο χώροι θα κλείνουν με μονόφυλλη θύρα αναλόγων διαστάσεων. Η θύρα του χώρου της χελώνας της ΔΕΗ σε ύψος 0,43m θα φέρει άνοιγμα πλάτους 15 εκ και ύψους 20 εκ. για τη λήψη της ένδειξης από τον καταμετρητή της ΔΕΗ. Το άνοιγμα αυτό θα κλείνει με ειδικό πλέγμα και τζάμι fiber glass. Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων (όχι κολλητών), δ) θα έχουν από δυο κλείθρα ασφαλείας η κάθε μια (όχι κλειδί). Και στους δυο χώρους, στην ράχη του πίλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. καθώς και ο ηλεκτρικός πίνακας. Το επάνω μέρος του πίλαρ θα έχει σχήμα στέγης και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 4cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή. Η λαμαρίνα από την οποία θα είναι κατασκευασμένο το πίλλαρ θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ και όλη η κατασκευή θα είναι βαμμένη με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση της αρεσκείας της Υπηρεσίας.
98 | Μονές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C) | Μονές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
99 | Τριπλές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C) | Τριπλές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C), προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου
100 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού, 230V, 50-60 Hz, με φωτοαισθητήρα ενδεικτικός τύπος ABB TL1 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού , 230V, 50-60 Hz, (με φωτοαισθητήρα ο οποίος περιλαμβάνεται) με ρύθμιση φωτεινότητας από 2 έως 200 lux, Πιστοποιητικά : CE, LVD, EMC, RoHS, IEC 60669-2-1, Ed.4.2, IEC 60669-1 Ed. 4.0, EN 50581:2012, ενδεικτικός τύπος ABB TL1, προμήθεια και μεταφορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου

## ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |  | Δ.Ε. Αιανής, Δημ, Υψηλάντη, Ελίμειας & Ελλησπόντου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2022
Κ.Α. 20.6699.0012
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΜΕΡΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ
1 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μεγάλο 220V-250V | τεμ. | 5
2 | Δοκιμαστικό κατσαβίδι μικρό 220V-250V | τεμ. | 5
3 | Δοκιμαστικό τάσης (Doyspol) ενδεικτικού τύπου UT15C UNI-T | τεμ. | 2
4 | Εργαλειοθήκη Πλαστική 19" | τεμ. | 2
5 | Εργαλειοθήκη Πλαστική 24" | τεμ. | 2
6 | Μύτη βιδολόγου PH1, 25mm | τεμ. | 5
7 | Μύτη βιδολόγου PH1, 57mm | τεμ. | 5
8 | Μύτη βιδολόγου PH2, 25mm | τεμ. | 10
9 | Μύτη βιδολόγου PH2, 57mm | τεμ. | 10
10 | Μύτη βιδολόγου PH3, 25mm | τεμ. | 5
11 | Μύτη βιδολόγου PZ1, 57mm | τεμ. | 5
12 | Μύτη βιδολόγου PZ2, 57mm | τεμ. | 10
13 | Μυτοτσίμπιδο ενδεικτικού τύπου, Knipex 26-12-200 | τεμ. | 2
14 | Πένσα, μήκους 200 mm, 1000V, ενδεικτικού τύπου, Knipex 03'-180 | τεμ. | 5
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΛΙΚΑ
15 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 10Α | τεμ. | 200
16 | Ασφάλεια αυτοκινήτου γυάλινη μικρή 6Α | τεμ. | 200
17 | Ασφάλεια βαρελάκι 25A | τεμ. | 100
18 | Ασφάλεια βαρελάκι 35A | τεμ. | 100
19 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40Α | τεμ. | 80
20 | Ασφάλεια ΔΕΗ 60Α | τεμ. | 50
21 | Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός 32Α, 3 πόλους + Ν | τεμ. | 5
22 | Ασφαλειοθήκη μαύρη βιδωτή, για ασφάλεια αυτοκινήτου μικρή 10 Α | τεμ. | 100
23 | Γλόμπος πλαστικός λευκός γάλακτος Φ25 με άνοιγμα 18cm για σιδηροιστούς | τεμ. | 20
24 | Γλόμπος πλαστικός λευκός γάλακτος Φ30 με άνοιγμα 18cm για σιδηροιστούς | τεμ. | 20
25 | Δεματικά 10 εκ., πλάτος 2,6 εκ. Λευκά | Συσκευασία | 10
26 | Δεματικά 20 εκ., πλάτος 2,6 εκ. λευκά | Συσκευασία | 10
27 | Δεματικά 29 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά | Συσκευασία | 10
28 | Δεματικά 37 εκ., πλάτος 3,6 εκ. λευκά | Συσκευασία | 10
29 | Εκκινητής (ADELEQ ignitor Z 400 M, 220/240V/50-60Hz, 70-400W, Tb max 5A) | τεμ. | 100
30 | Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά Φ 40 εκ. | τεμ. | 60
31 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 3X2,5, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | μέτρα | 64
32 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 4X2,5, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | μέτρα | 64
33 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X4, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | μέτρα | 64
34 | ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/PVC/SWA/PVC 5X6, ισχύος 600/1000V, για τοποθέτηση απευθείας στο έδαφος, με μηχανική αντοχή και προστασία από τρωκτικά | μέτρα | 64
35 | Καλώδιο δικτύου UTP cat 5 (καρούλι 305m) | τεμ. | 2
36 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 10 mm | τεμ. | 20
37 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 16 mm | τεμ. | 40
38 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 25 mm | τεμ. | 20
39 | Κλέμες "κυπαρισάκια" 35 mm | τεμ. | 20
40 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 1,5 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | τεμ | 50
41 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 10 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | τεμ | 50
42 | Κλέμες (κλέμενς) μονωμένες για καλώδιο 6 mm2, 12 επαφών από θερμοπλαστικό υλικό | τεμ | 50
43 | Κουτί διακλάδωσης από θερμοπλαστικό πλαστικό τετράγωνο, στεγανό, διάστάσεων 10Χ10cm και βάθος 5 cm (μήκος πλάτ | τεμ. | 50
44 | Λαμπτήρας LED Tube 14,5W, μήκους 120cm, 1600lm, G13, 230V AC, 4000K | τεμ. | 100
45 | Λαμπτήρας LED Tube 8W, μήκους 60cm, 800lm, G13, 230V AC, 4000K | τεμ. | 100
46 | Πλάκες μπετού διαστάσεων 50Χ25Χ4 για την προστασία υπόγειων τροφοδοτικών καλωδίων | τεμ. | 1000
47 | Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ75, 6 Atm | μέτρα | 1464
48 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 3 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | τεμ. | 20
49 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1 mm (1,5m) με διακόπτη | τεμ. | 20
50 | Πολύπριζα σούκο πλαγίας 5 θέσεων με καλώδιο 3Χ1,5 mm (3m) με διακόπτη | τεμ. | 20
51 | Προβολέας LED 50W - 60W, απόδοσης > 5.000lm, Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, CRI ≥ 70, διάρκεια ζωής ≥ 80.000 h, power factor 0,9, IP 66, IK 08 | τεμ. | 12
52 | Ρευματοδότης βιομηχανικός επίτοιχος με θηλυκό φις 5x16A 400V στεγανότητας IP44 | τεμ | 4
53 | Ρευματοδότης βιομηχανικός επίτοιχος με θηλυκό φις 5x63A 400V στεγανότητας IP44 | τεμ | 1
54 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 10/35 | ΚΟΥΤΙ | 5
55 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 5/25 | ΚΟΥΤΙ | 5
56 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/25 | ΚΟΥΤΙ | 5
57 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 6/35 | ΚΟΥΤΙ | 5
58 | Ρόκα στήριξης καλωδίων 8/25 | ΚΟΥΤΙ | 5
59 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 13,5, Φ20, διάμετρος καλωδίου 9-12,5mm | τεμ. | 30
60 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 21, Φ29, διάμετρος καλωδίου 8/10-21/26mm | τεμ. | 30
61 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 29, Φ37, διάμετρος καλωδίου 13,5/15-21/26mm | τεμ. | 20
62 | Στυπιοθλήπτες πλαστικοί IP 66 με σπείρωμα PG 9, Φ16, διάμετρος καλωδίου 5-8mm | τεμ. | 30
63 | Ταινία scotch (3M) 23 Rubber | τεμ. | 10
64 | Χαλκός γείωσης Φ 16mm | μέτρα | 1000
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΙΝΑΚΑ
65 | Ασφάλεια 25 Α NEOZED | τεμ. | 50
66 | Ασφάλεια 35 Α NEOZED | τεμ. | 60
67 | Ασφάλεια 50 Α NEOZED | τεμ. | 18
68 | Ασφάλεια 63 Α NEOZED | τεμ. | 18
69 | Ασφάλεια βαρελάκι 40A | τεμ. | 20
70 | Ασφάλεια κυλινδρική 8Χ32 10A | τεμ. | 50
71 | Ασφάλεια κυλινδρική 8Χ32 6A | τεμ. | 50
72 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 50 Α και σπειρώματος Ε 33 | τεμ. | 50
73 | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώματος Ε 33 | τεμ. | 50
74 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10Α | τεμ. | 40
75 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16Α | τεμ. | 61
76 | Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20Α | τεμ. | 12
77 | Βάση ασφαλειας NEOZED για πίνακα 35Α, κομπλέ | τεμ. | 50
78 | Γέφυρα χαλκού για μονοφασικό πίνακα, μήκους 1m | τεμ. | 5
79 | Γέφυρα χαλκού για τριφασικό πίνακα, μήκους 1m | τεμ. | 6
80 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS μονοφασικός (230V, 2 πόλων, 25Α, 30mA) | τεμ. | 5
81 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 25Α, 30mA) | τεμ. | 10
82 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 30mA) | τεμ. | 4
83 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου 5SM1 SIEMENS τριφασικός (230V, 4 πόλων, 63Α, 30mA) | τεμ. | 2
84 | Διακόπτης διαρροής ενδεικτικού τύπου F204A-40/0,3 ABB Τριφασικός (230V, 4 πόλων, 40Α, 300mA) | τεμ. | 2
85 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 40Α | τεμ. | 12
86 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός μονοπολικός εντάσεως 63Α | τεμ. | 5
87 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 40Α | τεμ. | 12
88 | Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63Α | τεμ. | 3
89 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος διπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 20 Α ενδεικτικού τύπου ESB 20-20/230, ABB | τεμ. | 10
90 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 24 Α ενδεικτικού τύπου ESB 24-40/230, ABB | τεμ. | 8
91 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τετραπολικός (τύπου θερμοσυσσωρευτών), κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα, εντάσεως 40 Α ενδεικτικού τύπου ESB 40-40/230, ABB | τεμ. | 10
92 | Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου. Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός εντάσεως 45 Α και έως 6 βοηθ. Επαφών | τεμ. | 10
93 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα διαστ. 35Χ30, δύο σειρών, τύπου STAB SIEMENS | τεμ. | 6
94 | Ηλεκτρόδιο γείωσης 1,5 μ. κομπλέ | τεμ. | 24
95 | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, 2 εξόδων | τεμ. | 2
96 | Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίου και ετήσιου προγραμματισμού κατάλληλος για τον αυτόματο έλεγχο διαφορετικών φορτίων, με αστρονομική λειτουργία, μίας εξόδου | τεμ. | 8
97 | Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), διαστάσεων : πλάτος 0,90m, ύψος 0,85m, και βάθος 0,35m | τεμ. | 7
98 | Μονές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C) | τεμ. | 10
99 | Τριπλές ενδεικτικές λυχνίες ράγας με LED κόκκινου χρώματος (ενδεικτικός τύπος ABB E219-3C) | τεμ. | 10
100 | Φωτοκύταρο (διακόπτης λυκόφωτος ράγας) δικτύου ηλεκτροφωτισμού, 230V, 50-60 Hz, με φωτοαισθητήρα ενδεικτικός τύπος ABB TL1 | τεμ. | 20
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ