|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ****Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ** | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Τ. 1059 ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»****ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 173/2023****Κ.Α.: 20.7135.0021** |

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **CPV** | **ΜΟΝ. ΜΕΤ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 1 | Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 4,00 m με πλάκα βάσης τεσσάρων (4) οπών αγκυρίων, τετραγωνικού σχήματος, πλευράς 19 cm Ενδεικτικού τύπου Collection SANTA 100/40/T/4 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928520-9 | Τεμ. | 7 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα κορυφής επί ιστού, τύπου led, ισχύος 40 W Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού: ZINLUX Prisma LED | 40W της εταιρείας ZINCOMETAL | 34993000-4 | Τεμ. | 7 |  |  |
| 3 | Διακοσμητική ποδιά αλουμινίου ιστού Ενδεικτικός τύπος ποδιάς: B-S/AL-330 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928500-3 | Τεμ. | 7 |  |  |
| 4 | Βάση αγκύρωσης ιστών με τέσσερα (4) αγκύρια Ενδεικτικός τύπος βάσης ιστού: BAG M16/50/Z/190 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928500-3 | Τεμ. | 7 |  |  |
| 5 | Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα τριφασικό | 34928500-3 | Τεμ. | 7 |  |  |
| 6 | Εξάρτημα προσαρμογής φωτιστικού κορυφής ιστού Ενδεικτικός τύπος εξαρτήματος: B-S/AL-330 της εταιρείας ZINCOMETAL | 34928500-3 | Τεμ. | 7 |  |  |
| 7 | Καλώδιο ισχύος οπλισμένο με ατσάλινα σύρματα 5x2,5 mm2 | 31321600-8 | m | 180 |  |  |
|  |
|  |   |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |   |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |   |  | ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |

 **Ο προσφέρων**